Připomínky svazu podnikatelů ve stavebnictví  k materiálu s názvem:

„Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“.

| Paragraf, bod, písmeno, příloha číslo: | Text připomínky: | Zdůvodnění: |
| --- | --- | --- |
| Obecně | Vyhláška příliš kopíruje vyhlášku MMR o dokumentaci staveb se všemi požadavky na kapitoly, které se netýkají dopravních staveb. | Je zbytečné zavádět kapitoly, které nejsou pro dopravní stavby relevantní. |
| Obecně | Sjednotit struktury dokumentací pro povolení záměru (DPZ, Příloha č.1) a pro provádění stavby (DPS, Příloha č.2) tak, aby DPS pouze doplňovala/upřesňovala DPZ. | Zpracování DPS bez nutnosti zcela neefektivních úprav struktury dokumentace, tj. navázáním na předchozí stupeň. Viz např.: v Příloze č. 1 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, A.3 Seznam vstupních podkladů, v Příloze č. 2 A.2 Seznam vstupních podkladů, A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení |
| Příloha č. 1, kap. A. Průvodní list | Mění název z Průvodní zprávy na Průvodní list. Zachovat původní název | jedná se o mnohastránkový dokument mající k „listu“ daleko |
| Příloha č. 1, kap. A. Průvodní list | Doplnit Údaj o stavebníkovi / investorovi stavby (viz odst. A.1.2 Přílohy č. 2) | dokumentace pro povolení záměru by měla tento údaj obsahovat |
| Příloha č. 1, kap. A.4 | Požadavek na TEA - technicko-ekonomické atributy budov není v případě dopravních staveb relevantní. Nahradit pojmem „TEA - technicko-ekonomické atributy stavby“ a upravit výčet požadovaných specifikací – požadavky na specifikace položek obestavěný prostor, zastavěná plocha, podlahová plocha, počet podzemních podlaží, počet nadzemních podlaží, způsob využití, druh konstrukce, způsob vytápění, přípojka vodovodu, přípojka kanalizační sítě, přípojka plynu, výtah nejsou u dopravních staveb relevantní, nahradit požadavky na specifikace, které vystihují/definují dopravní stavbu. Alternativně A.4 zcela vypustit. | TEA tak, jak je ve vyhlášce specifikována, se v dopravních stavbách bude používat zcela výjimečně (pravděpodobně pouze u SSÚD). Jiné budovy obvykle se u silničních staveb nevyskytují. |
| Příloha č. 1, kap. B.1, bod b) | Vypustit pojem „a stavebního pozemku“ | Charakteristika stavebního pozemku je u liniových staveb velmi obtížně definovatelná, neboť u těchto staveb je obvykle velké množství pozemků (v řádu desítek až stovek). |
| Příloha č. 1, kap. B.1, bod j) | Vypustit (dtto viz připomínka k A.4) | V případě liniových staveb informace nejsou relevantní. |
| Příloha č. 1, kap. B.1, bod o) | Upřesnit/přeformulovat znění | Ze znění textu není zřejmé, co je jím myšleno. |
| Příloha č. 1, kap. B.3.3 | Vypustit | Bezpečnost dopravy důsledně řeší jiné právní předpisy, např. Zákon č. 361/2000 Sb., atd. Projektanti většinou uvádějí splnění příslušných TP, TKP a ČSN… atd., ale tímto plní ustanovení právních předpisů, nikoli bezpečnosti užívání stavby. |
| Příloha č. 1, kap. B.3.6, bod a) | Přeformulovat požadavky. | Požadavky na uvedení výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., kromě uvedení délky tunelu nejsou u liniových stave relevantní. |
| Příloha č. 1, kap. B.3.7 | Vypustit příp. přeformulovat. | V případě liniových staveb informace nejsou relevantní. |
| Příloha č. 1, kap. B.3.8 | Vypustit příp. přeformulovat. | V případě liniových staveb informace nejsou relevantní. |
| Příloha č. 1, kap. B.8 | Zařadit jako samostatnou přílohu a pod bodem B.8 pouze uvést odkaz na tuto přílohu. | V případě liniových staveb se obvykle jedná o materiál většího rozsahu (zpráva + přílohy), proto by měl být zařazen jako samostatná příloha. |
| Příloha č. 1, kap. B.10 | Zařadit jako samostatnou přílohu a pod bodem B.10 pouze uvést odkaz na tuto přílohu. | V případě liniových staveb se obvykle jedná o materiál většího rozsahu (zpráva + přílohy), proto by měl být zařazen jako samostatná příloha. |
| Příloha č. 1, kap. C.1 bod b) | Vypustit. | V obvykle používaném měřítku situace širších vztahů nebudou hranice stavebních pozemků viditelné. |
| Příloha č. 1, kap. C.3 bod a) | Definovat rovněž minimální měřítko. | Obvykle používané měřítko je 1:2 000 nebo 1:1 000 (dle rozsahu liniové stavby), 1:200 se v 99% případů nepoužívá. |
| Příloha č. 1, kap. C.3 bod f) | Vypustit. | V případě liniových staveb požadavky nejsou relevantní. |
| Příloha č. 1, kap. C.3 bod l) | Vypustit | Informace jsou uvedeny v kap. B.10, zde zbytečně znepřehledňují výkres. |
| Příloha č. 1, kap. C.3 bod k) | Přesunout do C.2, zde případně nahradit pouze požadavkem na zákres obvodu stavby. | Zde zbytečně znepřehledňuje výkres. |
| Příloha č. 1, kap. C.5 | Vypustit, je součástí záborového elaborátu. | Zde zbytečně znepřehledňuje výkres a vzhledem k násobně probíhajícím aktualizacím záborového elaborátu může být zdrojem chyb. |
| Příloha č. 1, kap. D.1.2 | Upravit formulaci: Výkresy současného a navrhovaného stavu, popřípadě rozhodujících provizorních stavů a jejich řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby v území. Dle charakteru objektu se dokládají zejména situace případně půdorysy, podélné řezy, vzorové řezy a příčné řezy se zohledněním na koordinační vazby okolí a základní pohledy. | Situace, podélné řezy, vzorové řezy a příčné řezy by měly být z důvodu eliminace chybného řešení doloženy vždy. |
| Příloha č. 1, Dokladová část | Nazvat jako část E – dokladová část | Vypadlo označení složky jako část E – dokladová část. Dochází ke zbytečnému zmatení a je stále setrvačnost Dokladovou část jako část E označovat. Jelikož jde o nedílnou součást dokumentace, navrhujeme vrátit označení E |
| Příloha č. 1, Dokladová část, bod 5. | Vypustit. | V případě liniových staveb požadavek není relevantní. |
| Příloha č. 1, Dokladová část, bod 8. | Specifikovat, jaké všechny průzkumy zde budou umístěny. | V současné době se do Dokladové části umisťují obvykle pouze inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy, ostatní se přikládají v rámci Související dokumentace (hluková studie, rozptylová studie, stavebně technické průzkumy, diagnostické průzkumy vozovek apod.) |
| Příloha č. 1, Dokladová část, bod 9. | Uvést minimální požadavky | Budou součástí tohoto bodu i podklady pro projektovou činnost, myšleno geodetické a mapové podklady – bodové pole, mapování (včetně zhodnocení jejich přesnosti, použitelnosti pro účely projektové činnosti)? |
| Příloha č. 2 | viz připomínky k Příloze č. 1 držet číslování kapitol a struktury dokumentace z předchozího stupně, tj. dle struktury z Přílohy č. 1. Informace, které jsou v dokumentaci dle Přílohy č. 2. obsaženy navíc, dávat jako nové doplňující body jednotlivých kapitol zprávy z Přílohy 1. | sjednocení sníží množství práce a chyb při přesouváním údajů z jednoho místa zprávy na druhé |
| Příloha 2 bod A.1.1. písm. b)“ | Vypustit slova „parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná“ | U liniových staveb z důvodu velkého počtu dotčených pozemků bývá zpracováno jako samostatná příloha (obvykle formou záborového elaborátu), ve které jsou uvedena jak parcelní čísla, tak čísla popisná budov a adresy. |
| Příloha č. 2, kap. A.1.1., bod c) | co je tímto bodem „dílčí část stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy v části A.3)“ myšleno? | Není zřejmé, co se pod tímto bodem bude uvádět. Výčet stavebních objektů? Pokud výčet stavebních objektů, pak by mělo být uvedeno „dílčí části stavby (objekty/provozní soubory – přesné názvy v členění podle objektové soustavy uvedené v části A.3)“ |
| Příloha č. 2, kap. A.3 | Doplnit vysvětlující text: „Stavební a technologická část stavby se člení na stavební objekty a provozní soubory. Objektová skladba bude navržena tak, aby jednotlivé objekty příslušely - jedné profesní skupině se specializací, která vyžaduje pouze jednu odbornou způsobilost v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace. - jedné odpisové skupině dle přílohy č. 1 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin zákona 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů - jednomu budoucímu správci a provozovateli Technická zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno, jsou se stavebním objektem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, jsou nedílnou součástí stavebních objektů. Pro řazení a číslování se použije následující základní členění objektů do těchto profesních skupin:“ …. |  |
| Příloha č. 2, kap.B.1, bod a) | Doplnit: … údaje o dotčené pozemní komunikaci – kategorie a č. silnice, staničení apod., účel užívání stavby |  |
| Příloha č. 2, kap.B.2 | Doplnit: Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení. |  |
| Příloha č. 2, kap.B.3.1 | Doplnit: Popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů. |  |
| Příloha č. 2, kap.B.3.3 | Doplnit: a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů |  |
| Příloha č. 2, kap.B.5, bod a) | Pojem „poloměry zatáčení na kruhových objezdech“ nahradit „poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů“ | Používat zavedenou terminologii. |
| Příloha č. 2, kap.B.10 | Přidat bod (příp. doplnit do bodu m): „požadavky na výluky provozu drážní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy“ |  |
| Příloha č. 2, kap.C.3 | Doplnit bod q): „stávající dotčená a nově navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.“ |  |
| Příloha 2 bod D | přenáší se nejasnost z Přílohy č. 1 |  |
| Příloha 2 bod D.3 | znamená definice tohoto bodu opakování náplně z PD dle Přílohy č. 1 nebo se jedná o upřesnění a doplnění? | Pro odstranění pochybností navrhujeme přesnější vymezení |
| Příloha 2, Dokladová část, bod 2 | Co bude předmětem geodetické dokumentace? | Není jednoznačně vymezeno, co vše má geodetická dokumentace obsahovat. Definovat minimální rozsah. |
| Přílohy 2,3,4 - textová část odůvodnění | Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, přičemž přímo provázané objekty lze spojit do společné dokumentace skupiny objektů. V případě, že objekt bude rozdělen na podobjekty s vlastním soupisem prací, bude samostatná dokumentace zpracována i pro tyto podobjekty | zpracovatelé železničního svršku a spodku velmi často vyčleňují následné směrové a výškové vyrovnání koleje do samostatného podobjektu nebo samotného objektu. Zpravidla to jsou v rozpočtu 1 až 2 položky. Ale samostatnou dokumentaci pro to opravdu neděláme – rozsahy se dají číst z hlavní dokumentace objektu (zpravidla stavebního komplexu za železniční svršek a spodek). |
|  | Z Dokladů DSP naopak zmizela Notifikace, což je dost zvláštní stav. |  |
| Přílohy 1,2,3 část D.2 -Výpočty | Výpočty zařadit do části D.1. jako bod „3. Výpočty“.Pozn.: Spolu s tím se z části D.3 Požární bezpečnost stane část D.2. | Výpočty by se měli vzhledem k objektovému rozsahu liniových staveb publikovat u každého objektu. Soustředit všechny výpočty do samostatné složky je velmi nepraktické a bylo by zdrojem zbytečných chyb. |
| Příloha 3 bod A.1.1. písm.b) | místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S - JTSK) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště, | Tuto část je třeba lépe specifikovat, zda se jedná: o obvod staveniště trvalého záboru, dočasného záboru, zařízení staveniště atp. |
| Příloha 3 bod A.1.2 | Doplnit: d) Údaje o budoucích správcích a provozovatelích objektů stavby |  |
| Příloha 3, kap. A.3 | Doplnit stejně jako u Přílohy č. 2, kap. A.3 |  |
| Příloha 3, kap. A.3 | Rozdělit objekt 110 na: Objekty kolejového svršku: Objekty železničního svršku, výstroje tratě včetně prvků zajištění prostorové polohy koleje A Objekty kolejového spodku: Objekty železničního spodku včetně… |  |
| Příloha 3 bod B.1 písm.a) | Doplnit: …, údaje o dotčené dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod., účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě |  |
| Příloha 3 bod B.3.3 | Doplnit: a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů |  |
| Příloha 3 bod B.3.5 písm c) | Doplnit: výsledky energetických výpočtů – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických… |  |
| Příloha 3 bod B.5 písm.a) | Naprosto neodpovídá parametrům pro železniční stavbu: přechodnost, tratová třída, elektrizace/napájení, návrhová rychlost atp. |  |
| Příloha 3, bod B.10 | Přidat bod: požadavky na výluky provozu drážní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm.a) | Pro liniovou železniční stavbu naprosto nevhodné, doporučujeme s výjimkou solitérních staveb budov měřítko minimálně 1:500 (u dopraven) resp 1:1000/2000 v širé trati |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm.c) | lépe specifikovat: obvod stavby, zařízení staveniště trvalý zábor dočasný zábor ….. |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm.g) | U staveb železniční infrastruktury aplikovatelné spíše výjimečně lépe asi využít pro systém staničení, definice TUDU, návaznosti |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm.h) | Doporučuje se přeformulovat, jedná se především o železniční infrastrukturu: navržené dopravny/výhybny, zastávky a jejich zařízení (nástupiště, podchody, výpravní budovy, přístřešky), napojení na stávající železniční infrastrukturu |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm. m) | Obvykle bývá součástí geodetické dokumentace, do výkresu pouze zákresy bodu s identifikací (například ŽP 164), souřadnice pak uvádět v geodetické dokumentaci. |  |
| Příloha 3 bod C.3 písm. o) | Toto patří do části D.3 – do PBŘ |  |
| Příloha 3 bod C.3 | Doplnit: - zákres nových objektů stavby dráhy, jejich tvar, velikost, parametry, půdorysné a výškopisné řešení - stávající dotčená a nově navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. - vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy - vyznačení předpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových staveb |  |
| Příloha 3 bod D.3 | Pokud je míněno samostatná složka řešení PBŘ pro stavbu jako celku nikoli vypracování přílohy ke každému objetu pak OK (ne každý objekt samostatné PBŘ vyžaduje, některé PBŘ vůbec neřeší) |  |
| Příloha 3 Dokladová část | Doplnit: 7. Projekt zpracovaný báňským projektantem (přichází-li v úvahu 8. Průzkumy |  |

V Praze dne 8. 5. 2024

Vypracovali: ing. Radka Knottová

Ing. Petr Laušman

Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.